## Sheet1
VUV3 Run 4
	Trigger on the lamp					reference detector <PE>					reference detector gain
	number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	gain	err
	42	0	-0.000333635					42	0	-0.124745	4036	8802	0.7797248659		42	0	1.74E-002	1.70E-003
	43	0.5	0.136927	9941	14991	0.4107824018		43	0.5	-0.114854	3886	8542	0.7876148215		43	0.5	1.80E-002	1.76E-003
	44	1	0.198461	8262	14985	0.5953830118		44	1	-0.112905	3934	8825	0.8079318829		44	1	1.83E-002	1.80E-003
	45	1.5	0.228214	7558	14988	0.684643276		45	1.5	-0.112271	3853	8624	0.8056969485		45	1.5	1.89E-002	1.85E-003
	46	2	0.263656	6801	14991	0.7903803608		46	2	-0.104495	3806	8567	0.8113388441		46	2	1.95E-002	1.71E-003
	47	2.5	0.279891	6476	14982	0.8387464447		47	2.5	-0.09069	3720	9051	0.8891515806		47	2.5	2.00E-002	2.00E-003
	48	3	0.292175	6238	14975	0.8757225258		48	3	-0.086997	3574	9119	0.9366747322		48	3	2.02E-002	1.87E-003
	49	3.5	0.304642	6011	14987	0.9135920346		49	3.5	-0.0859671	3407	9341	1.0085811742		49	3.5	2.05E-002	1.88E-003
	50	4	0.304475	6012	14987	0.9134256868		50	4	-0.0876323	3558	9433	0.9750155904		50	4	2.12E-002	1.72E-003
	51	4.5	0.309525	5926	14988	0.9279004318		51	4.5	-0.0792405	3581	9373	0.9621911247		51	4.5	2.13E-002	1.61E-003
	52	5	0.317748	5780	14981	0.9523790489		52	5	-0.0798367	3433	9635	1.0319677874		52	5
	53	5.5	0.316703	5803	14991	0.9490749958		53	5.5	-0.07284	3496	9691	1.019578162		53	5.5	2.17E-002	1.97E-003
	54	6	0.326669	5624	14985	0.9800065463		54	6	-0.0691471	3426	9672	1.0378417134		54	6
	55	6.5	0.314703	5828	14981	0.9441088432		55	6.5	-0.0680987	3379	9827	1.0675538916		55	6.5
	56	7	0.320114	5733	14978	0.9603435039		56	7	-0.0599106	3356	9772	1.0687713648		56	7
	57	7.5	0.321471	5712	14984	0.9644137401		57	7.5	-0.0605537	3351	9723	1.0652354041		57	7.5
	58	8	0.314395	5833	14980	0.9431845303		58	8	-0.0557594	3480	9589	1.0135843144		58	8
	59	8.5	0.314643	5832	14986	0.9437564372		59	8.5	-0.0522894	3385	9771	1.0600649086		59	8.5
	60	9	0.316623	5799	14990	0.9496978232		60	9	-0.057765	3450	9574	1.0206768599		60	9
	61	9.5	0.318566	5759	14984	0.9562191166		61	9.5	-0.0530748	3352	9863	1.0792331994		61	9.5
	62	10	0.319582	5744	14988	0.9590940492		62	10	-0.0528116	3344	9354	1.0286363641		62	10
	63	10.5	0.317429	5779	14989	0.9530859414		63	10.5	-0.0472653	3347	9824	1.0767639492		63	10.5
	64	11	0.319422	5743	14973	0.9582668573		64	11	-0.0420611	3368	9855	1.0736598442		64	11
	65	11.5	0.323653	5675	14990	0.9713127487		65	11.5	-0.0460426	3344	9837	1.0789830913		65	11.5
	66	12	0.322883	5688	14987	0.9688244662		66	12	-0.0372191	3260	9909	1.1117162397		66	12
	67	12.5	0.321315	5712	14976	0.9638796947		67	12.5	-0.0436772	3255	9809	1.1031080559		67	12.5
	68	13	0.30199	6050	14985	0.9069914287		68	13	-0.039724	3340	9770	1.0733456591		68	13
	69	13.5	0.308864	5929	14976	0.926593355		69	13.5	-0.0368719	3254	9929	1.1155747593		69	13.5

## Sheet2
				VUV3 Run 5
Trigger on the lamp							Reference detector <PE>					Reference detector gain
number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	gain	err
79	0	0.000355848	14980	14996	0.0010675208		79	0	-0.107131	3431	9058	0.9707965813		79	0
80	0.5	0.170453	8993	14966	0.5093344647		80	0.5	-0.0993625	3282	9157	1.0260656215		80	0.5
81	1	0.245313	7182	14979	0.7350713244		81	1	-0.0858321	3250	9357	1.05746973		81	1
82	1.5	0.28996	6274	14706	0.851841464		82	1.5	-0.0906395	3271	9363	1.0516700034		82	1.5
83	2	0.000200251	5682	14978	0.9692791744		83	2	-0.0850228	3179	9304	1.0738777333		83	2
84	2.5	0.342141	5367	14981	1.0265136383		84	2.5	-0.0836886	3158	9229	1.0724117844		84	2.5
85	3	0.35016	5241	14987	1.0506708388		85	3	-0.0816346	3220	9385	1.0697313105		85	3
86	3.5	0.0589812	5140	14982	1.0697964011		86	3.5	-0.0732389	3214	9493	1.0830384176		86	3.5
87	4	0.359883	5093	14980	1.0788489302		87	4	-0.0743673	3274	9339	1.0481867012		87	4
88	4.5	0.368504	4959	14974	1.1051112563		88	4.5	-0.0663153	3154	9469	1.0993518165		88	4.5
89	5	0.38073	4782	14985	1.1421908317		89	5	-0.0634081	3124	9425	1.1042515014		89	5
90	5.5	0.376503	4844	14988	1.1295090552		90	5.5	-0.0638007	3309	9532	1.0580085303		90	5.5
91	6	0.362643	5046	14986	1.0885205817		91	6	-0.059242	3244	9733	1.0987150372		91	6
92	6.5	0.374129	4877	14983	1.1223859483		92	6.5	-0.05629	3310	9795	1.084923862		92	6.5
93	7	0.377793	4817	14982	1.1346981529		93	7	-0.056331	3272	9790	1.0959600378		93	7
94	7.5	0.385795	4702	14973	1.158260629		94	7.5	-0.050752	3293	9811	1.0917052018		94	7.5
95	8	0.388305	4675	14977	1.1642865283		95	8	-0.0512249	3136	9791	1.1385154939		95	8
96	8.5	0.387575	4682	14975	1.1626567749		96	8.5	-0.0466682	3096	9531	1.1244386882		96	8.5
97	9	0.390794	4635	14976	1.1728127207		97	9	-0.0456611	3157	9946	1.1475482507		97	9
98	9.5	0.392102	4618	14980	1.1767542672		98	9.5	-0.0399974	3201	9999	1.139021827		98	9.5
99	10	0.380683	4781	14984	1.1423332355		99	10	-0.0406964	3179	10059	1.1519010742		99	10
100	10.5	0.378018	4822	14991	1.1342612413		100	10.5	-0.0394185	3130	9905	1.1520066756		100	10.5
101	11	0.379114	4802	14978	1.13754996		101	11	-0.0392647	3147	9919	1.1480024917		101	11
102	11.5	0.374969	4864	14990	1.1255221675		102	11.5	-0.0349554	3128	9982	1.1603896484		102	11.5
103	12	0.388894	4663	14984	1.1673239473		103	12	-0.0363525	3068	10059	1.1874418726		103	12
104	12.5	0.392468	4614	14979	1.1673239473		104	12.5	-0.0282418	3128	10185	1.180522227		104	12.5
105	13	0.392207	4615	14978	1.1775540604		105	13	-0.0320169	3221	10143	1.147091942		105	13
106	13.5	0.390358	4644	14978	1.171006394		106	13.5	-0.0309622	3145	9959	1.1526627748		106	13.5

## Sheet3
VUV3 Run 3
Trigger on the lamp					reference detector <PE>					reference detector gain
number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	gain	err
					134	0	-0.0982286	3039	9129	1.0999276456		134	0	1.86E-002	1.94E-003
					135	0.5	-0.0961735	3003	9231	1.122955596		135	0.5	1.90E-002	1.95E-003
					136	1	-0.0899466	2928	9226	1.147705989		136	1	1.93E-002	1.84E-003
					137	1.5	-0.084146	2835	9269	1.1846335617		137	1.5	1.96E-002	1.97E-003
					138	2	-0.085961	2888	9214	1.1601598455		138	2	1.98E-002	2.00E-003
					139	2.5	-0.0762281	2861	9354	1.1846328452		139	2.5	2.02E-002	1.93E-003
					140	3	-0.0767434	2863	9384	1.1871360852		140	3	2.04E-002	2.03E-003
					141	3.5	-0.0760029	2874	9446	1.1898865838		141	3.5	2.06E-002	1.95E-003
					142	4	-0.0733756	2836	9454	1.2040433237		142	4	2.08E-002	1.93E-003
					143	4.5	-0.0669981	2820	9500	1.2145549137		143	4.5	2.14E-002	1.98E-003
					144	5	-0.0670876	2748	9494	1.2397866458		144	5	2.12E-002	2.03E-003
					145	5.5	-0.0630854	2843	9593	1.2161738332		145	5.5	2.17E-002	1.89E-003
					146	6	-0.061634	2906	9580	1.1929000268		146	6	2.18E-002	2.00E-003
					147	6.5	-0.0593067	2848	9598	1.2149377499		147	6.5	2.20E-002	1.99E-003
					148	7	-0.0597881	2739	9567	1.2507267864		148	7	2.21E-002	2.00E-003
					149	7.5	-0.0529282	2820	9649	1.2301173981		149	7.5	2.25E-002	1.88E-003
					150	8	-0.0527679	2791	9729	1.2487111614		150	8	2.26E-002	1.98E-003
					151	8.5	-0.0477946	2891	9857	1.2265793996		151	8.5	2.26E-002	2.02E-003
					152	9	-0.0478673	2765	9788	1.2641165106		152	9	2.29E-002	1.96E-003
					153	9.5	-0.0434371	2747	9842	1.2761495353		153	9.5	2.30E-002	1.97E-003
					154	10	-0.0448909	2731	9877	1.2855409794		154	10	2.31E-002	2.00E-003
					155	10.5	-0.0555135	2798	9712	1.2444573581		155	10.5	2.33E-002	1.97E-003
					156	11	-0.0382649	2750	9916	1.2825487025		156	11	2.35E-002	1.93E-003
					157	11.5	-0.0416779	2755	9902	1.2793193143		157	11.5	2.37E-002	1.93E-003
					158	12	-0.0388823	2725	9909	1.290975007		158	12	2.37E-002	1.98E-003
					159	12.5	-0.038552	2738	10000	1.2953573661		159	12.5	2.39E-002	1.93E-003
					160	13	-0.0383696	2828	9868	1.2497274506		160	13	2.40E-002	2.02E-003
					161	13.5	-0.0409304	2794	9923	1.2673810341		161	13.5	2.42E-002	2.00E-003

## Sheet4
VUV3 Run 6
Trigger on the lamp					Trigger on the DN
number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1
200	0.5	0.119881	10468	14687	0.3386397641	0.3462227224
201	1	0.220974	7720	14638	0.6398065231	0.635627544
202	1.5	0.282292	6418	14712	0.8295569446	0.7906106595
203	2	0.308526	5931	14638	0.9034280543	0.9161883201
204	2.5	0.330762	5552	14723	0.9752526737	1.0220152229
205	3	0.0463749	5213	14940	1.0528866739	1.0191649377
206	3.5	0.0458902	5382	14932	1.0204465087	1.0594483774
207	4	0.0550243	5112	14976	1.0748582027	1.0514641923
208	4.5	0.362135	5054	14954	1.0847988136	1.0804408224
209	5	0.359771	5091	14950	1.0772370249	1.0751019936
210	5.5	0.379898	4785	14957	1.1396933928	1.1350689919
211	6	0.0923242	4865	14978	1.1245157422	1.1086808393
212	6.5	0.101932	4899	14959	1.1162820227	1.1265620018
213	7	0.102273	4793	14968	1.1387580688	1.1269911529
214	7.5	0.369669	4941	14963	1.1080127473	1.1219759442
215	8	0.368191	4955	14940	1.1036450119	1.1312552304
216	8.5	0.380923	4775	14973	1.1428546052	1.1536367993
217	9	0.389354	4658	14978	1.1679962864	1.1571189546
218	9.5	0.379775	4796	14989	1.1395343616	1.1549855451
219	10	0.384126	4730	14976	1.1525237172	1.1539933219
220	10.5	0.381441	4767	14964	1.1439301403	1.1416971338
221	11	0.37605	4832	14948	1.129317051	1.1243363091
222	11.5	0.373897	4871	14934	1.1203412378	1.1295279092
223	12	0.382363	4758	14982	1.1470220686	1.1300718929
224	12.5	0.380616	4782	14983	1.142057356	1.1661327532
225	13	0.384969	4714	14972	1.1556449855	1.1241202513
226	13.5	0.384765	4716	14971	1.1551540138	1.1294799837

## Sheet6
VUV3 Run 7
Trigger on the lamp					Trigger on the DN
number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1
228	0.5	0.119499	10483	14820	0.3462227224
229	1	0.216877	7818	14762	0.635627544
230	1.5	0.274123	6579	14505	0.7906106595
231	2	0.312841	5859	14646	0.9161883201
232	2.5	2.23E-005	5384	14961	1.0220152229
233	3	0.342322	5364	14863	1.0191649377
234	3.5	0.355028	5164	14897	1.0594483774
235	4	0.350711	5233	14976	1.0514641923
236	4.5	0.0610989	5072	14942	1.0804408224
237	5	0.358525	5107	14965	1.0751019936
238	5.5	0.0889474	4812	14972	1.1350689919
239	6	0.0957754	4941	14973	1.1086808393
240	6.5	0.0986257	4857	14984	1.1265620018
241	7	0.113723	4852	14975	1.1269911529
242	7.5	0.374035	4879	14983	1.1219759442
243	8	0.129203	4832	14977	1.1312552304
244	8.5	0.384635	4726	14980	1.1536367993
245	9	0.385636	4708	14975	1.1571189546
246	9.5	0.385014	4719	14978	1.1549855451
247	10	0.384675	4724	14979	1.1539933219
248	10.5	0.380379	4785	14987	1.1416971338
249	11	0.375044	4861	14963	1.1243363091
250	11.5	0.37644	4841	14979	1.1295279092
251	12	0.376903	4829	14950	1.1300718929
252	12.5	0.38859	4667	14979	1.1661327532
253	13	0.374654	4864	14969	1.1241202513
254	13.5	0.376576	4838	14969	1.1294799837

## Sheet8
VUV3 Run 8
Trigger on the lamp					Trigger on the DN
number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1
255	0.5	0.116729	10539	14164	0.2956208723	0.3445070974
256	1	0.215154	7855	14720	0.6280568416	0.6271574097
257	1.5	0.270127	6662	14807	0.7986803022	0.8007130352
258	2	0.314223	5836	14935	0.939661821	0.912208957
259	2.5	0.335691	5466	14936	1.0052273187	0.9683642973
260	3	0.0291171	5331	14893	1.0273524661	1.03957833
261	3.5	0.0385887	4954	14975	1.1061868129	1.0770561564
262	4	0.375222	4859	14925	1.1222050039	1.1368308973
263	5	0.380658	4780	14886	1.1359806274	1.1559594085
264	6	0.386656	4694	14983	1.1606311276	1.1674426619
265	7	0.388461	4669	14986	1.166171516	1.1554094535
266	8	0.386277	4698	14972	1.1590449038	1.1489981898
267	9	0.383042	4739	14976	1.1506227767	1.1642729345
268	10	0.387993	4677	14976	1.163792041	1.1680014806
269	11	0.385959	4702	14970	1.1580602483	1.1654143906
270	12	0.386606	4688	14964	1.1606412642	1.1657460248

## Sheet7
VUV3 Run 9
Trigger on the lamp					Trigger on the DN
number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1
271	0.5	0.1162	10625	14995	0.3445070974
272	1	0.215052	7861	14718	0.6271574097
273	1.5	0.272486	6613	14728	0.8007130352
274	2	0.305464	5990	14914	0.912208957
275	2.5	4.45E-005	5560	14643	0.9683642973
276	3	0.348031	5274	14915	1.03957833
277	3.5	0.360249	5080	14915	1.0770561564
278	4	0.0639158	4800	14961	1.1368308973
279	5	0.0857089	4710	14964	1.1559594085
280	6	0.0978889	4650	14944	1.1674426619
281	7	0.384798	4717	14978	1.1554094535
282	8	0.383068	4741	14958	1.1489981898
283	9	0.387993	4676	14980	1.1642729345
284	10	0.388975	4653	14962	1.1680014806
285	11	0.388613	4661	14949	1.1654143906
286	12	0.388224	4666	14970	1.1657460248
287	13				#DIV/0!

## Sheet10
VUV3 Run 11, high flux of N2
Trigger on the lamp					Trigger on the DN
number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1
303	0.5	0.113467	10711	14700	0.316576243
304	1	0.220156	7742	14723	0.6427508447
305	1.5	0.278878	6487	14727	0.8198823695
306	2	0.323388	5679	14823	0.9594048676
307	2.5	3.37E-001	5450	14856	1.0027882154
308	3	0.360753	5071	14859	1.0750677055
309	3.5	0.0541664	4709	14856	1.1489282528
310	4	0.376416	4841	14954	1.1278575116
311	5	0.096421	4523	14978	1.1974069673
312	6	0.399438	4517	14975	1.1985340873
313	7	0.400791	4500	14970	1.2019708017
314	8	0.406895	4419	14984	1.221069539
315	9	0.39575	4571	14983	1.1871842257
316	10	0.393108	4606	14984	1.1796231637
317	11	0.388118	4673	14974	1.1645141001
318	12	0.391891	4623	14980	1.1756721331

## Sheet11
VUV3 Run 12
Trigger on the lamp					Trigger on the DN
number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1
319	0.5	0.141607	9809	14984	0.4236826336
320	1	0.240018	7290	14898	0.7147234297
321	1.5	0.30318	6034	14934	0.9062303519
322	2	0.0206285	5427	14973	1.0148620841
323	2.5	3.69E-001	4954	14963	1.1053851561
324	3	0.376994	4830	14969	1.1311349283
325	3.5	-0.000289208	4720	14962	1.1537048539
326	4	0.0847998	4384	14981	1.2288211819
327	5	0.0883414	4419	14978	1.2206690317
328	6	0.419406	4253	14980	1.2590913618
329	7	0.135767	4216	14978	1.2676956466
330	8	0.418602	4266	14979	1.2559726001
331	9	0.434895	4059	14962	1.3045770156
332	10	0.421436	4232	14984	1.2643082706
333	11	0.430877	4113	14979	1.2924965309
334	12	0.413901	4321	14970	1.2425613415

## Sheet13
VUV3 Run 13
Trigger on the lamp					Trigger on the DN
number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1
number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1
351	0.5	0.148254	9613	14831	0.4336032357
352	1	0.287225	6331	14921	0.8573114151
353	1.5	0.348595	5256	14900	1.0419909318
354	2	0.0549729	4623	14941	1.1730652669
355	2.5	4.17E-001	4278	14949	1.2511587973
356	3	0.447733	3902	14959	1.3438238832
357	3.5	0.0715053	3701	14953	1.3963088952
358	4	0.470556	3648	14940	1.4098631075
359	5	0.477432	3570	14957	1.4326138219
360	6	0.49126	3424	14952	1.4740356119
361	7	0.491949	3421	14958	1.4753133678
362	8	0.499636	3340	14936	1.4978035993
363	9	0.503954	3298	14954	1.5116625984
364	10	0.499117	3347	14963	1.497516065
365	11	0.497055	3369	14966	1.4911649972
366	12	0.49956	3342	14966	1.4992115315

## Sheet12
VUV3 Run 12
Trigger on the lamp					Trigger on the DN
number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1
335	0.5	0.154527	9443	14946	0.4591699792
336	1	0.287225	6331	14921	0.8573114151
337	1.5	0.346573	5290	14819	1.0300918953
338	2	0.0310052	4560	14876	1.1824265525
339	2.5	4.36E-001	4054	14966	1.3060769136
340	3	0.0473924	3895	14980	1.3470222988
341	3.5	0.00100283	3699	14910	1.3939696159
342	4	0.0889164	3482	14954	1.4573719812
343	5	0.13014	3557	14974	1.4373978708
344	6	-0.000422805	3359	14970	1.4944048878
345	7	0.50788	3264	14968	1.5229611519
346	8	0.187168	3331	14975	1.5031095848
347	9	0.493401	3409	14982	1.4804304874
348	10	0.500992	3331	14972	1.5029092308
349	11	0.513682	3203	14968	1.5418267183
350	12	0.51234	3216	14961	1.5373084639

## Sheet9
VUV3 Run 10 low flux of N2
Trigger on the lamp					Trigger on the DN
number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1
287	0.5	0.132751	10062	14697	0.3788774393	0.316576243
288	1	0.225688	7614	14748	0.6611188224	0.6427508447
289	1.5	0.287633	6323	14955	0.860851913	0.8198823695
290	2	0.31552	5814	14683	0.9264215598	0.9594048676
291	2.5	3.41E-001	5391	14980	1.0219850816	1.0027882154
292	3	0.350902	5228	14958	1.051217478	1.0750677055
293	3.5	0.36636	4994	14981	1.0985455397	1.1489282528
294	4	0.386571	4697	14950	1.1577872928	1.1278575116
295	5	0.0883859	4518	14981	1.1987133135	1.1974069673
296	6	0.113433	4362	14968	1.2329839212	1.1985340873
297	7	0.124659	4517	14972	1.1983337334	1.2019708017
298	8	0.399077	4520	14982	1.1983374867	1.221069539
299	9	0.397167	4551	14977	1.191168702	1.1871842257
300	10	0.402216	4476	14964	1.206917526	1.1796231637
301	11	0.405752	4434	14978	1.2172803466	1.1645141001
302	12	0.398437	4527	14982	1.1967900121	1.1756721331

		low flux of N2	high flux of N2		y_test_1	y_test_2	Reproductible _?	pixel_efficiency	Confirmation_?
OV (V)
<PE> µs^-1

## Sheet5
MPPC MEG
Trigger on the lamp test1					Trigger on the lamp test 2
number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1				run18			run19
369	0	0	14994	15000	0.00040008		434	0	0.000489392	14985	14998	0.0008671581			0.5	0.1883144047		0.5	0.1409694988
370	0.5	0.0459234	13066	14839	0.1272454136		435	0.5	0.0910755	11598	14946	0.2536110361			1	0.2845960956		1	0.2132407559
371	1	0.0590307	12555	14919	0.1725165758		436	1	0.11756	10534	14942	0.3495679185			1.5	0.3497140836		1.5	0.2675051484
372	1.5	0.0712051	12095	14985	0.2142575567		437	1.5	0.135667	9971	14952	0.4051641903			2	0.3790330112		2	0.2870598779
373	2	0.0762818	11925	14956	0.2264755203		438	2	0.149004	9584	14961	0.4453517739			2.5	0.4070670308		2.5	0.2996213115
374	2.5	0.0796825	11800	14940	0.2359426482		439	2.5	0.147977	9622	14986	0.4430642887			3	0.4384284181		3	0.3207905708
375	3	0.0807414	11760	14970	0.241344256		440	3	0.000801156	9580	14982	0.4471718885			3.5	0.4258884244		3.5	0.3159482048
376	3.5	0.00398003			#DIV/0!		441	3.5					4	0.4448085364		4	0.3377397907
	4				#DIV/0!		442	4					4.5	0.4535399557		4.5	0.3323197605
					5	0.4510896297		5	0.3304881762
					5.5	0.4518517193		5.5	0.3467017848
		MEG_test1	VUV3_test1	VUV3_test2	MEG_test2					6	0.4743221931		6	0.3382210139
			VUV3_test3	VUV3_test4	VUV3_test5	VUV3_test6					6.5	0.4532916964		6.5	0.3334624325
					7	0.4441629426		7	0.3323601534
					7.5	0.4528051633		7.5	0.3189123836
					8	0.4660730423

## Sheet14
VUV3 Run 14
Trigger on the lamp test1					Trigger on the lamp test2					Trigger on the lamp test3
number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1
378	0	2.23E-005	15000	14899	-0.0067561045	44.67	406	0	1.78E-004	15000	15000	0	45.17	445	0.5	0.12675	10253	14926	0.375534313
379	0.5	0.171292	8967	14906	0.5082126445	45.17	407	0.5	0.0420086	13216	14932	0.1220783443	45.67	446	1	0.199388	8243	14982	0.5974851252
380	1	0.258772	6898	14728	0.7585189294	45.67	408	1	0.0597442	12536	14989	0.1787120937	46.17	447	1.5	0.242627	7237	14993	0.7283766696
381	1.5	0.2975	6140	14943	0.8894182206	46.17	409	1.5	0.0704377	12140	14942	0.2076702539	46.67	448	2	0.257904	6919	14955	0.7707744416
382	2	0.326662	5629	14978	0.9786506513	46.67	410	2	0.0819286	11726	14849	0.2361239244	47.17	449	2.5	0.27095	6653	14973	0.8111806984
383	2.5	0.0252795	5547	14992	0.9942594844	47.17	411	2.5	0.0905723	11426	14871	0.2635215474	47.67	450	3	0.271368	6642	14984	0.8135698422
384	3	0.041413	5342	14976	1.030848805	47.67	412	3	0.0911562	11407	14986	0.2728892299	48.17	451	3.5	0.268581	6700	14988	0.8051423545
385	3.5	0.331591	5546	14984	0.9939060179	48.17	413	3.5	0.089808	11449	14976	0.2685465298	49.17	452	4.5	0.271228	6646	14972	0.8121666201
386	4	0.333021	5522	14979	0.9979091067	48.67	414	4	0.0916544	11393	14999	0.2749844005	50.17	453	5.5	0.257886	6917	14983	0.7729340754
387	4.5	0.337556	5446	14998	1.0130354646	49.17	415	4.5	0.0888849	11486	14995	0.2665879098	51.17	454	6.5	0.25546	6965	14976	0.7655513125
388	5	0.327203	5615	14905	0.9762551389	49.67	416	5	0.0912147	11405	14991	0.2733981653	52.17	455	7.5	0.252513	7027	14984	0.7572230929
389	5.5	0.335134	5485	14967	1.0038306838	50.17	417	5.5	0.0950946	11270	14974	0.2841710358	53.17	456	8.5	0.250311	7077	14996	0.7509334098
390	6	0.335361	5484	14959	1.0034783637	50.67	418	6	0.0950281	11274	14988	0.2847506913	54.17	457	9.5	0.248294	7118	14994	0.745023334
391	6.5	0.330123	5568	14991	0.990414098	51.17	419	6.5	0.0954128	11264	14996	0.2861716995	55.17	458	10.5	0.243004	7229	14987	0.7290824446
392	7	0.326225	5634	14997	0.9790305116	51.67	420	7	0.0990129	11141	14997	0.297218184	56.17	459	11.5	0.243024	7229	14987	0.7290824446
393	7.5	0.323127	5688	14996	0.9694248064	52.17	421	7.5	0.0978786	11178	14993	0.2936358647	57.17	460	12.5	0.239765	7303	14990	0.7190980895
394	8	0.318824	5751	14991	0.9580762683	52.67	422	8	0.096517	11225	14996	0.2896400652	58.17
395	8.5	0.322855	5686	14990	0.9693762989	53.17	423	8.5	0.0940543	11298	14994	0.2830244022
396	9	0.327923	5624	14989	0.9802734442	53.67	424	9	0.0984672	11156	14998	0.2959393891
397	9.5	0.318051	5767	14992	0.9553647109	54.17	425	9.5	0.0988864	11144	14994	0.2967488846
398	10	0.31684	5792	14988	0.9507722258	54.67	426	10	0.0947475	11285	14995	0.2842424019
399	10.5	0.306767	5966	14992	0.9214400394	55.17	427	10.5	0.0985346	11155	14997	0.2959623532
400	11				#DIV/0!	55.67	428	11	0.0978564	11175	14992	0.293837585
401	11.5				#DIV/0!	56.17	429	11.5	0.0985346	11158	14997	0.2956934517
402	12				#DIV/0!	56.67	430	12	0.0989915	11137	14991	0.2971771226
403	12.5				#DIV/0!	57.17	431	12.5	0.100085	11100	14988	0.3003047726
404	13				#DIV/0!	57.67	432	13	0.100513	11089	14992	0.3015630995
405	13.5				#DIV/0!	58.17	433	13.5	0.0971042	11199	14990	0.2915588235

## Sheet15
SiPM 22
Trigger on the lamp test1					Trigger on the lamp test2					Trigger on the lamp test3
number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1
494	0	0.000311269	14477	14836	0.0244954765	57.84	503	0	0.00578399	14723	14694	-0.0019716497		512	0				#DIV/0!
495	0.5	0.0215054	14056	14776	0.049954892	58.34	504	0.5	6.10E-003	14716	14742	0.0017652255		513	0.5	0.00612256	14723	14763	0.0027131537
496	1	0.0278219	13791	14719	0.0651229707	58.84	505	1	0.00946776	14578	14981	0.0272691886		514	1	0.00894106	14603	14958	0.0240192867
497	1.5	0.0319835	13621	14937	0.0922286369	59.34	506	1.5	0.0111856	14503	14985	0.0326941762		515	1.5	0.0105219	14524	14826	0.0205799427
498	2	0.0350535	13499	14984	0.1043673565	59.84	507	2	0.0134694	14403	14956	0.0376760389		516	2	0.0124455	14404	14890	0.0331839009
499	2.5	0.0362408	13452	14992	0.1083889316	60.34	508	2.5	0.0144669	14361	14979	0.0421330211		517	2.5	0.0144545	14343	14937	0.040579338
500	3	0.0380795	13368	14915	0.1095036267	60.84	509	3	0.0155109	14317	14972	0.0447341477		518	3	0.0141826	14216	14832	0.042418918
501	3.5	0.00388955	13394	14996	0.1129766534	61.34	510	3.5	0.0176152	14225	14959	0.0503121454		519	3.5	0.000467132	14334	14992	0.0448823879
502	4	0.00494799	13812	14989	0.0817788192	61.84	511	4	0.00196145	14273	14999	0.0496138916		520	4	0.00144826	14483	14985	0.0340741529

	run1	run2	run 3

Trigger on the lamp test1, normalisation detector					Trigger on the lamp test2, normalisation detector					Trigger on the lamp test3, normalisation detector
number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1		number of file	OV (V)	<PE> µs^-1	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1
494	0	-0.110097			#DIV/0!		503	0				#DIV/0!		512	0				#DIV/0!
495	0.5				#DIV/0!		504	0.5				#DIV/0!		513	0.5				#DIV/0!
496	1				#DIV/0!		505	1				#DIV/0!		514	1				#DIV/0!
497	1.5				#DIV/0!		506	1.5				#DIV/0!		515	1.5				#DIV/0!
498	2				#DIV/0!		507	2				#DIV/0!		516	2				#DIV/0!
499	2.5				#DIV/0!		508	2.5				#DIV/0!		517	2.5				#DIV/0!
500	3				#DIV/0!		509	3				#DIV/0!		518	3				#DIV/0!
501	3.5				#DIV/0!		510	3.5				#DIV/0!		519	3.5				#DIV/0!
502	4				#DIV/0!		511	4				#DIV/0!		520	4				#DIV/0!

## Sheet16
VUV 3 , RT, N2, no colling, PE					VUV 2 , RT, N2, no colling, PE				VUV 2 , RT, N2, no colling, Gain
number of file	V (V)	OV	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1	<PE> nor		time	min	min nor	LightRegion	DarkRegion	<PE> µs^-1	<PE> nor
1396	51.61	0.5	5978	8968	0.4055766219			03:00:00 PM	900	0	3855	7328	0.6423316204	1
1397	52.11	1	4196	6538	0.4434996178			03:04:00 PM	904	4	3840	7004	0.6010090478	0.9356678525
1398	52.61	1.5	3231	5057	0.4479817353			03:07:00 PM	907	7	3610	6976	0.6587679143	1.0255884864
1399	53.11	2	2427	3964	0.4905976897			03:11:00 PM	911	11	3183	7142	0.8081687009	1.2581798486
1400	53.61	2.5	1877	3096	0.5004361981			03:15:00 PM	915	15	2798	6963	0.9117055397	1.4193689223
1401	54.11	3	1487	2482	0.5123040193			03:18:00 PM	918	18	2432	6762	1.0226047402	1.5920199283
1402	54.61	3.5	1146	2043	0.5781416975			03:22:00 PM	922	22	2119	6746	1.1580054574	1.8028155872
1403	55.11	4	936	1638	0.5596157879			03:25:00 PM	925	25	1849	6722	1.2907407769	2.0094616799
1404	55.61	4.5	760	1259	0.5047546008			03:29:00 PM	929	29	1744	6706	1.3468213226	2.0967694566
1405	56.11	5	648	1071	0.5024573741			03:33:00 PM	933	33	1536	6725	1.4766502908	2.2988908594
1406	56.61	5.5	590	930	0.4550620492			03:36:00 PM	936	36	1385	6778	1.5879819335	2.4722151039
1407	57.11	6	471	727	0.4340683835			03:40:00 PM	940	40	1292	6800	1.6607312068	2.5854732263
1408	57.61	6.5	420	598	0.3533360427			03:44:00 PM	944	44	1268	6628	1.6538622435	2.5747794303
1409	58.11	7	322	497	0.4340384806			03:47:00 PM	947	47	1161	6600	1.7377879463	2.7054373337
1410	58.61	7.5	268	457	0.5336964104			03:51:00 PM	951	51	1130	6587	1.7628803769	2.744501938
1411	59.11	8	226	354	0.4487619139			03:54:00 PM	954	54	1078	6625	1.8157428994	2.8267998053
1412	59.61	8.5	183	272	0.3963159135			03:58:00 PM	958	58	1103	6478	1.7703780805	2.7561745746
1413	60.11	9	170	243	0.3572630063			04:01:00 PM	961	61	1030	6647	1.8646068228	2.9028725408
1414	60.61	9.5	154	234	0.4183685129			04:05:00 PM	965	65	990	6537	1.8875286805	2.9385579359

	number
		0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10
lamp middle	2	22.8	22.9	23	23.1	23.44	23.52	23.7	23.81	23.84	23.95	24	24.1	24.18	24.3	24.32	24.35	24.42	24.46	24.6
detector top	3	21.6	21.5	21.5	21.55	21.58	21.5	23.6	21.6	21.59	21.6	21.58	21.59	21.58	21.6	21.61	21.64	21.66	21.64	21.75
4	4	21.9	21.8	21.7	21.8	21.89	21.7	21.9	21.9	21.8	21.89	21.8	21.84	21.84	21.96	21.88	21.87	21.98	21.89	22
lamp back	5	23	23	23.3	23.4	23.75	23.8	24	24	24.1	24.2	24.3	24.38	24.64	24.6	24.59	24.68	24.7	24.72	24.85
8	8	21.8	21.8	21.8	21.82	21.86	21.8	21.8	21.8	21.85	21.86	21.84	21.88	21.88	21.89	21.88	21.9	21.93	21.92	21.96
10	10	21.7	21.7	20	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.73	21.7	21.74	21.7	21.75	21.73	21.75	21.8	21.77	21.83
air N2	14	20.5	20.2	20.1	20.39	20.4	20	20.4	20.35	20.02	20.04	19.91	20.1	19.9	20.38	20	20	20.45	19.98	20.24
17	17	21.9	21.8	21.85	21.87	21.9	21.88	21.8	21.87	21.93	21.92	21.91	21.93	21.9	21.95	21.93	21.98	22	22	21.99
19	19	21.9	21.9	21.85	21.88	21.94	21.9	21.9	21.93	21.95	21.98	21.96	21.98	21.95	22	22	22	22	22	22
lamp front	20	23	23	23.19	23.28	23.41	23.51	23.69	23.73	23.85	23.93	24	24.07	24.12	24.23	24.24	24.33	24.36	24.4	24.45