## Sheet1
	Test VUV3, MEG, -10C, PMT

PMT, 1100 V,

						PMT, run VUV3
run	gain	sigma	dark	light	<PE>	time	time	time		N tot	P0 dark	P0 Light	dP0 dark	dP0 light	sigma PE
2136	0.000688773	0.000908082	14981	5648	0.975481	12:17:00 PM	737	0	1.1701056875	15000	0.9987333333	0.3765333333	2.37118087994821E-006	3.23010823500955E-005	8.58183000060808E-005
2137	0.000748712	0.000890519	14990	5165	1.06548	12:23:00 PM	743	6			0.9993333333	0.3443333333	1.72075206067613E-006	3.16766923700404E-005	9.20103797167607E-005
2138	4.88E-005	0.00124411	14988	5241	1.05074	12:27:00 PM	747	10			0.9992	0.3494	1.88486368502107E-006	3.17853663044979E-005	9.09908388003764E-005
2139	0.000648339	0.00095199	14978	4590	1.1827	12:34:00 PM	754	17			0.9985333333	0.306	2.55126596510265E-006	0.000030722	0.0001004311
2140	0.000830418	0.000879577	14991	5360	1.02849	12:42:00 PM	762	25			0.9994	0.3573333333	1.63250319040021E-006	3.1947611437214E-005	8.942055003441E-005
2141	0.000694706	0.000929306	14996	4743	1.15111	12:46:00 PM	766	29			0.9997333333	0.3162	1.08851694327757E-006	3.09994666620788E-005	9.80435749499007E-005
2142	0.000807505	0.000897236	14963	4234	1.26243	12:50:00 PM	770	33			0.9975333333	0.2822666667	0.000003307	3.0006828523266E-005	0.0001063583
2143	3.70E-005	0.00124623	14986	4607	1.17954	12:57:00 PM	777	40			0.9990666667	0.3071333333	2.03574962684754E-006	3.07536772066105E-005	0.0001001521
2144	0.000643177	0.000962308	14988	4494	1.20451	01:01:00 PM	781	44			0.9992	0.2996	1.88486368502107E-006	3.05388524851722E-005	0.0001019495
2145	0.000849094	0.000867129	14989	4558	1.19043	01:04:00 PM	784	47			0.9992666667	0.3038666667	1.80467978760848E-006	3.06617181192557E-005	0.0001009213
2146	0.000168767	0.00118907	14986	4449	1.21444	01:08:00 PM	788	51			0.9990666667	0.2966	2.03574962684754E-006	3.04505748896652E-005	0.0001026857
2147	0.000781171	0.000897806	14959	4242	1.26028	01:12:00 PM	792	55			0.9972666667	0.2828	3.48065269883059E-006	0.000030024	0.0001062243
2148	0.000522397	0.00103252	14985	4334	1.24056	01:17:00 PM	797	60			0.999	0.2889333333	2.10713075057055E-006	3.02177918321289E-005	0.0001046052
2149	0.000429503	0.00110145	14997	4519	1.19956	01:21:00 PM	801	64			0.9998	0.3012666667	9.42714755963337E-007	3.05872204412396E-005	0.0001015331
2150	0.000563143	0.00100807	14983	4343	1.23835	01:29:00 PM	809	72			0.9988666667	0.2895333333	2.24306228069166E-006	3.02363858967762E-005	0.0001044556
2151	0.000211629	0.00118408	14969	4172	1.27759	01:41:00 PM	821	84			0.9979333333	0.2781333333	3.02757369342776E-006	0.000029872	0.0001074444
VUV3
						VUV3,

run	gain	sigma	dark	light	<PE>	volatge	<PE>				P0 dark	P0 Light	dP0 dark	dP0 light	sigma PE
2136	0.00208383	0.00154721	14639	13624	0.0718562568	0.5	0.0614100569				0.9759333333	0.9082666667	1.02170798659722E-005	1.92432763309842E-005	2.36322183831921E-005
2137	0.00138673	0.000796479	14370	12492	0.1400542607	1	0.1196936842				0.958	0.8328	1.33726088205207E-005	0.000024877	0.000032972
2138	0.00116536	0.000813024	14000	12039	0.1509059497	1.5	0.1289677943				0.9333333333	0.8026	1.6629588385662E-005	2.65357821315546E-005	3.7557613921513E-005
2139	0.0011111	0.000785223	13707	11394	0.1848197502	2	0.1579513305				0.9138	0.7596	1.87106101806791E-005	2.84884257199305E-005	4.27298346291761E-005
2140	0.00108714	0.000892283	13440	11043	0.196438592	2.5	0.1678810676				0.896	0.7362	2.03507029635615E-005	2.93794758292247E-005	4.59177027238009E-005
2141	0.00121073	0.000710923	12984	10699	0.1935675511	3	0.1654274081				0.8656	0.7132666667	2.27387715880461E-005	3.01490614476278E-005	4.97669327572482E-005
2142	0.0011057	0.00076663	12901	10483	0.2075499303	3.5	0.1773770801				0.8600666667	0.6988666667	2.31278567538086E-005	3.05833686749216E-005	5.13631372526524E-005
2143	0.00104272	0.000790603	12728	10292	0.2124373966	4	0.1815540245				0.8485333333	0.6861333333	2.39002106504483E-005	3.09375271741993E-005	5.316418006316E-005
2144	0.00154027	0.000924414	12152	9670	0.2284654558	5	0.195251983				0.8101333333	0.6446666667	2.6146367120123E-005	3.19076135502036E-005	5.90876546126473E-005
2145	0.0013339	0.00107127	11682	9321	0.2257792765	6	0.1929563107				0.7788	0.6214	2.76703258624349E-005	3.23358789375929E-005	6.30095618652595E-005
2146	0.00133619	0.000859765	11161	8946	0.2212190537	7	0.1890590363				0.7440666667	0.5964	2.9092302320734E-005	3.27079358362258E-005	6.73528890189735E-005
2147	0.00135541	0.000931558	11294	8948	0.2328415676	8	0.1989919117				0.7529333333	0.5965333333	2.87537227648787E-005	3.27061880353316E-005	6.6816202036041E-005
2148	0.00589618	0.00248057	10272	8196	0.2257755166	9	0.1929530973				0.6848	0.5464	0.000030973	3.318949231308E-005	7.57317320254578E-005
2149	0.00589764	0.00320776	9845	7740	0.2405620245	10	0.2055899967				0.6563333333	0.516	3.16620971361931E-005	3.33162622953616E-005	8.05977817417313E-005
2150	0.104543	0.00800096	9397	7400	0.2389104892	11	0.2041785556				0.6264666667	0.4933333333	3.22494569960985E-005	3.33303702386714E-005	8.49387007901977E-005
2151	0.00998118	0.00405638	8860	7023	0.2323562874	12	0.1985771798				0.5906666667	0.4682	3.27807230315186E-005	3.32658490213479E-005	9.01564477811173E-005

	PMT, 1100 V,

run	gain	sigma	dark	light	<PE>				pmt, run meg		P0 dark	P0 Light	dP0 dark	dP0 light	sigma PE
2152	0.000682576	0.000946794	14791	4299	1.23564	0			1.2651783333		0.9860666667	0.2866	7.81428764239101E-006	3.01448679988264E-005	0.0001054791
2153	0.000657859	0.000949138	14790	4337	1.22677	6					0.986	0.2891333333	7.83269500945308E-006	0.000030224	0.0001048345
2154	0.000628112	0.000984413	14760	4167	1.26472	10					0.984	0.2778	0.000008365	2.98609488574403E-005	0.0001078264
2155	0.000844741	0.000891986	14872	4085	1.29216	17					0.9914666667	0.2723333333	6.13207072350152E-006	2.96773680241275E-005	0.0001091498
2156	0.000798945	0.000897491	14885	4133	1.28135	25					0.9923333333	0.2755333333	5.81488086775413E-006	2.97855084492484E-005	0.00010826
2157	0.000599218	0.000994886	14839	4083	1.29043	29					0.9892666667	0.2722	6.86962036437367E-006	2.96728203355641E-005	0.000109232
						33
						40
						44			0.005

	MEG

			dark	light	<PE>	volatge	<PE>	meg			P0 dark	P0 Light	dP0 dark	dP0 light	sigma PE
			11478	11695	-0.0187292403	0.5	-0.0148036367				0.7652	0.7796666667	2.82582503193512E-005	2.76314278036647E-005	5.11836468832268E-005
			10800	10467	0.0313186833	1	0.0247543626				0.72	0.6978	2.99332590941915E-005	3.06140969707312E-005	6.0441496733209E-005
			10260	9225	0.1063356498	1.5	0.0840479536				0.684	0.615	3.09941930044968E-005	3.24396876269383E-005	6.9538304848037E-005
			9507	8323	0.1330056026	2	0.1051279485				0.6338	0.5548666667	3.211766976465E-005	0.000033132	7.83161558831554E-005
					#DIV/0!	2.5	#DIV/0!				0	0	0	0	#DIV/0!
					#DIV/0!	3	#DIV/0!				0	0	0	0	#DIV/0!
					#DIV/0!	3.5	#DIV/0!
					#DIV/0!	4	#DIV/0!
time (min)
efficiency
OV (V)
<PE>/<PE>pmt

## Sheet2
	Test VUV3, MEG, -100C, VUV2

VUV2, 65.5V

run	gain	sigma	dark	light	<PE>	time	time	time		N tot	P0 dark	P0 Light	dP0 dark	dP0 light	sigma PE
2172	0.00264133	0.00108899	11070	582	2.94552	01:52:00 PM	832	0	2.99846	15000	0.738	0.0388	2.93148426569204E-005	1.28745330012393E-005	0.000334187
2173	0.0023701	0.000933055	11129	560	2.98937	01:57:00 PM	837	5			0.7419333333	0.0373333333	2.91713910247864E-005	1.26384871731031E-005	0.0003408065
2174	2.42E-003	0.00111401	11140	601	2.9197	02:03:00 PM	843	11			0.7426666667	0.0400666667	2.91443067730895E-005	1.30743733886628E-005	0.0003286667
2175	0.00227824	0.000852504	11153	588	2.94274	02:09:00 PM	849	17			0.7435333333	0.0392	2.91121597775497E-005	0.000012938	0.0003323662
2176	0.00230685	0.000895777	11301	549	3.02455	02:14:00 PM	854	22			0.7534	0.0366	2.87354554514105E-005	1.25185089633976E-005	0.0003441558
2177	0.00248924	0.00108072	11249	544	3.02909	02:19:00 PM	859	27			0.7499333333	0.0362666667	2.88700790045402E-005	1.24635282244824E-005	0.0003458129
2178	0.0026027	0.00108961	11255	488	3.13825	02:24:00 PM	864	32			0.7503333333	0.0325333333	2.88546720439764E-005	1.18274474668141E-005	0.0003655768

MEG
						VUV3,

run	gain	sigma	dark	light	<PE>	volatge	<PE>				P0 dark	P0 Light	dP0 dark	dP0 light	sigma PE
2172			8542	8311	0.0274152338	0.5	0.0091431047				0.5694666667	0.5540666667	3.30100578761633E-005	3.31378800069954E-005	8.32897484974885E-005
2173			14997	12799	0.1584831382	1	0.0528548449				0.9998	0.8532666667	9.42714755963337E-007	2.35893254787671E-005	0.000027662
2174			14996	12515	0.180855574	1.5	0.0603161536				0.9997333333	0.8343333333	1.08851694327757E-006	2.47854098858558E-005	2.97267902909615E-005
2175			15000	12555	0.1779312085	2	0.0593408645				1	0.837	0	2.46243781647375E-005	2.94198066484319E-005
2176			14996	12463	0.185019244	2.5	0.0617047565				0.9997333333	0.8308666667	1.08851694327757E-006	2.49913095018505E-005	3.00983043398602E-005
2177			14996	12286	0.1993230961	3	0.066475156				0.9997333333	0.8190666667	1.08851694327757E-006	2.56641957444584E-005	3.13523755817181E-005
2178					#DIV/0!	3.5	#DIV/0!				0	0	0	0	#DIV/0!
						4	0				0	0	0	0	#DIV/0!
						0.5	0				0	0	0	0	#DIV/0!
						1	0				0	0	0	0	#DIV/0!
						1.5	0				0	0	0	0	#DIV/0!
						2	0				0	0	0	0	#DIV/0!
						2.5	0				0	0	0	0	#DIV/0!
						3	0				0	0	0	0	#DIV/0!
						3.5	0				0	0	0	0	#DIV/0!
						4	0				0	0	0	0	#DIV/0!

VUV2, 65.5V

						time	time	time
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832
						0	-832

VUV3						8.5
						9
						9.5
run	gain	sigma	dark	light	<PE>	10	<PE>
						10.5
						11
						11.5
						12
						2.5
						3
						3.5
						4
						4.5
						5
						5.5
						6
						6.5
						7
						7.5
						8
						8.5
						9
						9.5
						10
						10.5
						11
						11.5
						12